## Plan1
AUTORIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO
Obs.: Válido para condomínios e edificações comerciais ou industriais
Dados do empreendimento
Empreendimento
Proprietário |  |  |  |  | Fone:
Endereço
Bairro |  |  | S.E.S..:
Número de economias
Residenciais: |  | Não Resid. |  |  | Industriais:
Outros (especificar)
Tipo de comércio ou indústria:
Número de pavimentos acima do logradouro:
Profundidade da rede coletora de esgoto no ponto de ligação
Observações:
AUTORIZA-SE A COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO AO REFERIDO LOCAL CONFORME:
PROTOCOLO DA ANÁLISE DE PROJETO:
DATA DE DEFERIMENTO
População atendida (Hab.)
Diâmetro da caixa (mm):
Vazão de média de projeto (Q em m³/h):
Diâmetro do ramal (mm):
LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA REDE NA RUA - PADRÃO
[6 empty] | Diâmetro do Ramal (pol) | DIMENSÕES (cm)
[7 empty] | H | HI | L | LI | E
[6 empty] | 3/4 | 15 | 40 | 47.5 | 35 | 15
[6 empty] | 1 | 15 | 50 | 65 | 48 | 30
[6 empty] | 1.1/2 | 15 | 55 | 75 | 48 | 30
[6 empty] | 2 | 20 | 70 | 85 | 48 | 30
[6 empty] | 3 | 20 | 100 | 100 | 48 | 40
Assinatura Fiscal Técnico CASAN
Matriz
Rua Emílio Blum Nº 83 - Centro - Florianópolis - SC
INSC. EST.: 251.835.880 - CGC: 82.508.433/0001-17
PABX GERAL: (048) 3221-5000 - FAX GERAL: (048) 3221-5044
CEP: 88.020-010

## Plan2
0.067407