EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2013

OBJETO: Contratação de Serviços de Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica para os Sistemas de Esgoto da Lagoa da Conceição e Sistema de Esgoto de Canasvieiras

TIPO: MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

- ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: de 11/11/2013 até 26/11/2013 às 09:00 horas

- DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/11/2013 às 09:00horas.

- INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27/11/2013 às 14:00horas.

- SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Banco do Brasil

- LOCAL: www.licitacoes-e.com.br

- PREGOEIRO: ADOLFO CUROTTO MARTINS

- REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília.

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Rua Emílio Blum nº 83 - 1º Andar - Centro - Florianópolis, CEP 88020.010

www.casan.com.br

ANEXO  I

PLANILHA DE PREÇO

MODELO DE PROPOSTA DETALHADA

| PE 119/2013 Locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES Conforme Termo de Referência (Anexo V) |  |  | Valor |  |
|  |  | Un | Quant. | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Locação de gerador trifásico, 50kVA, 380 V, 60 Hz, quadro de transferência automática interno, carenado, silencioso, para EE Ponte. | GB | 1 | 13.508,33 | 13.508,33 |
| 2 | Locação de gerador trifásico, 50kVA, 380 V, 60 Hz, quadro de transferência automática interno, carenado, silencioso, para EE Rua das Flores. | GB | 1 | 13.508,33 | 13.508,33 |
| 3 | Locação de gerador trifásico, 80kVA, 380 V, 60 Hz, quadro de transferência automática interno, carenado, silencioso, para EE Rio do Brás. | GB | 1 | 14.575,00 | 14.575,00 |
| 4 | Locação de gerador trifásico, 50kVA, 380 V, 60 Hz, quadro de transferência automática interno, carenado, silencioso, para EE Canto do Lamim. | GB | 1 | 13.508,33 | 13.508,33 |
| 5 | Complemento de utilização do gerador 50kVA da EE Ponte, franquia de 5 horas. | GB | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6 | Complemento de utilização do gerador 50kVA da EE Rua das Flores, franquia de 5 horas. | GB | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 7 | Complemento de utilização do gerador 80kVA da EE Rio do Brás, franquia de 5 horas. | GB | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 8 | Complemento de utilização do gerador 50kVA da EE Canto do Lamim, franquia de 5 horas. | GB | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 9 | Complemento de utilização extra franquia do gerador 50kVA da EE Ponte. | GB | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 10 | Complemento de utilização extra franquia do gerador 50kVA da EE Rendeiras. | GB | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 11 | Complemento de utilização extra franquia do gerador 80kVA da EE Rio do Brás. | GB | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 12 | Complemento de utilização extra franquia do gerador 50kVA da Canto do Lamim. | GB | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
|  |  |  |  |  | 77.499,99 |
|  |  |  |  | BDI(%) | 27,45% |
|  |  |  |  | TOTAL= | 98.773,74 |
|  | OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |
| 1 | Cada proposta, obrigatoriamente, deverá indicar marca dos ítens ofertados e catálogos ; |  |  |  |  |
| 2 | A vencedora deverá apresentar ART de execução referente às instalações elétricas executadas por Engenheiro Eletricista registrado no CREA-SC; |  |  |  |  |
| 3 | Recomendamos que seja efetuada visita às instalações para sanar dúvidas; |  |  |  |  |
| 4 | A programação de desligamentos, pedidos de ligação, pedidos de vistoria e contatos com a Concessionária de energia, deverão ser feitos pela empresa executora da obra, sob orientação e ciência de Engenheiro Eletricista da CASAN; |  |  |  |  |
| 5 | Todo o serviço a ser executado deverá ser por profissionais devidamente autorizados e qualificados, conforme NR-10. Deverão seguir rigorosamente a NR-10 na execução do serviço. |  |  |  |  |

A............................(Razão Social da empresa)..................., CNPJ nº .....................................,com endereço à....................., DECLARA, para os fins e feitos de direito, que se submete aos termos do edital desta licitação, informando que a proposta apresentada obedeceu e considerou todos os elementos mencionados no Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2013, promovido pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento.

Local e data: ______________, ____ de ____________ de 20__.

ASSINATURA DA PROPONENTE Carimbo