ANEXO I - PLANILHA DE PREÇO

MODELO DE PROPOSTA DETALHADA

PREGÃO n.° 209/2015

|  | LOTE 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PERFURAÇÃO DE POÇO AREIA (Item 01) | PERFURAÇÃO DE POÇO ROCHAS BACIA PARANÁ (Item 02) | PERFURAÇÃO EM ROCHAS CRISTALINAS (Item 03) | PERFURAÇÃO MINI POÇO/AREIA (Item 04) |
| QTDA* | 05 | 10 | 10 | 35 |
| Valor Unit. | R$ 48.514,00 | R$ 42.690,00 | R$ 44.140,00 | R$ 14.882,00 |
| Valor Total | R$ 242.570,00 | R$ 426.900,00 | R$ 441.400,00 | R$ 520.870,00 |
|  |  |  | VALOR TOTAL | R$ 1.631.740,00 |

* Quantitativo máximo do produto que poderá ser solicitado pela CASAN durante o prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

|  | LOTE 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PERFURAÇÃO DE POÇO AREIA (Item 01) | PERFURAÇÃO DE POÇO ROCHAS BACIA PARANÁ (Item 02) | PERFURAÇÃO EM ROCHAS CRISTALINAS (Item 03) | PERFURAÇÃO MINI POÇO/AREIA (Item 04) |
| QTDA* | 05 | 10 | 10 | 10 |
| Valor Unit. | R$ 48.999,00 | R$ 43.190,00 | R$ 43.890,00 | R$ 15.170,00 |
| Valor Total | R$ 244.995,00 | R$ 431.900,00 | R$ 438.900,00 | R$ 151.700,00 |
|  |  |  | VALOR TOTAL | R$ 1.267.495,00 |

* Quantitativo máximo do produto que poderá ser solicitado pela CASAN durante o prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

|  | LOTE 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PERFURAÇÃO DE POÇO AREIA (Item 01) | PERFURAÇÃO DE POÇO ROCHAS BACIA PARANÁ (Item 02) | PERFURAÇÃO EM ROCHAS CRISTALINAS (Item 03) | PERFURAÇÃO MINI POÇO/AREIA (Item 04) |
| QTDA* | - | - | 30 | - |
| Valor Unit. | - | - | R$ 43.700,00 | - |
| Valor Total | - | - | R$ 1.311.000,00 | - |
|  |  |  | VALOR TOTAL | R$ 1.311.000,00 |

* Quantitativo máximo do produto que poderá ser solicitado pela CASAN durante o prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

|  | LOTE 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PERFURAÇÃO DE POÇO AREIA (Item 01) | PERFURAÇÃO DE POÇO ROCHAS BACIA PARANÁ (Item 02) | PERFURAÇÃO EM ROCHAS CRISTALINAS (Item 03) | PERFURAÇÃO MINI POÇO/AREIA (Item 04) |
| QTDA* | 05 | - | 10 | 10 |
| Valor Unit. | R$ 48.999,00 | - | R$ 43.890,00 | R$ 14.870,00 |
| Valor Total | R$ 244.995,00 | - | R$ 438.900,00 | R$ 148.700,00 |
|  |  |  | VALOR TOTAL | R$ 832.595,00 |

PREÇO TOTAL: R$ 5.042.830,00

Declaração de Plena Aceitação dos Termos do Edital e Execução do Objeto Conforme as Exigências do Edital A ____(Razão Social da Empresa)_____, CNPJ n° __________________,com endereço à __________________, declara que concorda inteiramente com as condições do EDITAL de PREGÃO N° 209/2015 (seus respectivos Anexos e Esclarecimentos) sobretudo com as seguintes exigências: - Prazos de entrega, local de entrega, e demais condições comerciais se existirem (como garantia, prazo de validade condições de montagem e/ou manutenção e outros); - Responsabiliza-se com a entrega/execução do material/serviço exatamente como exigido nas especificações técnicas e condições comerciais do Edital (seus respectivos Anexos e Esclarecimentos). - Para fins de execução contratual, entrega do objeto, fiscalização e gestão do contrato (sobretudo condições comerciais e especificações técnicas) será pautada no Edital seus respectivos Anexos e Esclarecimentos. A validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data de abertura do envelope de proposta de preços (podendo ser prorrogada desde que solicitada pela Administração e aceito pela proponente). Local e data: ______________, ____ de ____________ de 20__. _______________________________________________________ (Assinatura e identificação do responsável pela empresa)

ANEXO I-A

PLANILHA DE VALORES DETALHADA

LOTE 01, ITEM 01:

| PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orçamento poço/Areia - SRS |  |  |  |  |  |
| item | descrição | Un. | Qtde. | Unitário | Total |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
| 1. | Serviços Preliminares - DTM |  |  |  |  |
| 1.1 | DTM - Transporte, instalação e remoção dos equipamentos | Un | 5,00 | 2.025,00 | 10.125,00 |
| 2. | Perfuração, Cimentação |  |  |  |  |
| 2.1 | Perfuração |  |  |  |  |
| 2.1.1 | furo guia de 6'' | m | 335,00 | 99,00 | 33.165,00 |
| 2.1.2 | Reabertura para 14'' | m | 305,00 | 175,00 | 53.375,00 |
| 2.1.3 | Reabertura para 17 1/2'' | m | 30,00 | 225,00 | 6.750,00 |
| 2.2 | Cimentação |  |  |  |  |
| 2.2.1 | De 0 - 06 m, pasta de cimento | m³ | 5,00 | 900,00 | 4.500,00 |
| 3. | Revestimento - Fornecimento e colocação. Centralizador coluna |  |  |  |  |
| 3.1 | Revestimento em aço comum diâmetro de 16'' | m | 30,00 | 368,00 | 11.040,00 |
| 3.2 | Tubo de revestimento de 8'' geomecânico STD nervurado | m | 150,00 | 210,00 | 31.500,00 |
| 3.3 | Filtro geomecânico 8'' STD nervurado abertura 0,75mm | m | 125,00 | 285,00 | 35.625,00 |
| 3.4 | Tubos de recarga diâmetro de 2'' | m | 90,00 | 21,00 | 1.890,00 |
| 3.5 | Centralizador da coluna | un | 20,00 | 185,00 | 3.700,00 |
| 4. | Pré-Filtro - Fornecimento e injeção |  |  |  |  |
| 4.1 | Tipo Pérola, granulometria 1,0 a 2,0 mm | m³ | 20,00 | 875,00 | 17.500,00 |
| 5. | Desenvolvimento |  |  |  |  |
| 5.1 | Desenvolvimento físico com ar comprimido (incluindo material de limpeza) | h | 15,00 | 700,00 | 10.500,00 |
| 6. | Teste de Bombeamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Vazão máxima | h | 180,00 | 95,00 | 17.100,00 |
| 6.2 | Recuperação | h | 10,00 | 45,00 | 450,00 |
| 7. | Serviços Complementares |  |  |  |  |
| 7.1 | Análise de Água | Un | 5,00 | 710,00 | 3.550,00 |
| 7.2 | Desinfecção | Un | 5,00 | 360,00 | 1.800,00 |
| Total de quantitativos estimados para perfuração de 05 poços- 67 metros de profundidade |  |  |  |  | 242.570,00 |

LOTE 01, ITEM 02:

| CASAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  |  |  |  |
| PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - SRS |  |  |  |  |  |
| Rochas sedimentar Fraturada |  |  |  |  |  |
| item | descrição | Un. | Qtde. | Unitário | Total |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
| 1. | Serviços Preliminares - DTM |  |  |  |  |
| 1.1 | DTM - Transporte, instalação e remoção dos equipamentos | gb | 10,00 | 1.275,00 | 12.750,00 |
| 2. | Perfuração |  |  |  |  |
| 2.1 | Perfuração (Reabertura) com diâmetro de 12" - Solo | m | 150,00 | 130,00 | 19.500,00 |
| 2.2 | Furo guia de 6'' polegadas (até 200 metros) | m | 2000,00 | 99,00 | 198.000,00 |
| 2.3 | Furo guia de 6'' polegadas (de 200 a 300 metros) | m | 1000,00 | 115,00 | 115.000,00 |
| 3. | Cimentação - Selo sanitário e Laje de Proteção |  |  |  |  |
| 3.1 | Pasta de cimento | m³ | 5,00 | 900,00 | 4.500,00 |
| 4. | Revestimento - Fornecimento e colocação. |  |  |  |  |
| 4.1 | Tubo Geomecânico 6'' polegadas STD | m | 150,00 | 170,00 | 25.500,00 |
| 5. | Desenvolvimento |  |  |  |  |
| 5.1 | Ar comprimido, com compressor | h | 20,00 | 700,00 | 14.000,00 |
| 6. | Teste de Bombeamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Teste de vazão e recuperação e laudo | h | 240,00 | 95,00 | 22.800,00 |
| 7. | Serviços Complementares |  |  |  |  |
| 7.1 | Análise de Água (Físico-Química) | un. | 10,00 | 920,00 | 9.200,00 |
| 7.2 | Desinfecção | un. | 10,00 | 565,00 | 5.650,00 |
| Total para 10 poços |  |  |  |  | 426.900,00 |

LOTE 01, ITEM 03:

| CASAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  |  |  |  |
| PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - SRS |  |  |  |  |  |
| Rochas: Cristalinas |  |  |  |  |  |
| item | descrição | Un. | Qtde. | Unitário | Total |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
| 1. | Serviços Preliminares - DTM |  |  |  |  |
| 1.1 | DTM - Transporte, instalação e remoção dos equipamentos | gb | 10,00 | 1.275,00 | 12.750,00 |
| 2. | Perfuração |  |  |  |  |
| 2.1 | Perfuração (Reabertura) com diâmetro de 12" - Solo | m | 150,00 | 130,00 | 19.500,00 |
| 2.2 | Furo guia de 6'' polegadas (até 200 metros) | m | 2000,00 | 102,50 | 205.000,00 |
| 2.3 | Furo guia de 6'' polegadas (de 200 a 300 metros) | m | 1000,00 | 122,50 | 122.500,00 |
| 3. | Cimentação - Selo sanitário e Laje de Proteção |  |  |  |  |
| 3.1 | Pasta de cimento | m³ | 5,00 | 900,00 | 4.500,00 |
| 4. | Revestimento - Fornecimento e colocação. Centralizador coluna |  |  |  |  |
| 4.1 | Tubo Geomecânico 6'' polegadas STD | m | 150,00 | 170,00 | 25.500,00 |
| 5. | Desenvolvimento |  |  |  |  |
| 5.1 | Ar comprimido, com compressor | h | 20,00 | 700,00 | 14.000,00 |
| 6. | Teste de Bombeamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Teste de vazão e recuperação e laudo | h | 240,00 | 95,00 | 22.800,00 |
| 7. | Seviços complementares |  |  |  |  |
| 7.1 | Análise de água (Físico -Qímica) | un. | 10,00 | 920,00 | 9.200,00 |
| 7.2 | Desinfecção | un. | 10,00 | 565,00 | 5.650,00 |
| Total para 10 poços |  |  |  |  | 441.400,00 |

LOTE 01, ITEM 04:

| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERFURAÇÃO DE MINI-POÇOS - SRS |  |  |  |  |  |
| item | descrição | Un. | Qtde. | Unitário | Total |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
| 1. | Transporte e Instalação dos equipamentos | Gb | 35,00 | 1275,00 | 44.625,00 |
| 2. | Perfuração |  |  |  |  |
| 2.1 | De 0,00 a 25,0 m - Perfuração com diâmetro de 10" - Solo | m | 875,00 | 125,00 | 109.375,00 |
| 3. | Revestimento - Colocação |  |  |  |  |
| 3.1 | Tubo de revestimento geomecânico STD 4'', Nervurado STD | m | 525,00 | 83,00 | 43.575,00 |
| 3.2 | Filtro Geomecânico 4'' - Colocão Nervurado STD | m | 350,00 | 92,00 | 32.200,00 |
| 3.3 | Pré-filtro - colocação - gran. de 01 a 2 mm | m³ | 35,00 | 900,00 | 31.500,00 |
| 3.4 | Centralizador | un | 70,00 | 161,00 | 11.270,00 |
| 4. | Cimentação - e Laje de proteção |  |  |  |  |
| 4.1 | De 0 - 10 m, pasta de cimento | m³ | 17,50 | 900,00 | 15.750,00 |
| 5. | Desenvolvimento |  |  |  |  |
| 5.1 | Ar comprimido | h | 140,00 | 700,00 | 98.000,00 |
| 6. | Teste de Bombeamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Bombeamento continuo | h | 840,00 | 95,00 | 79.800,00 |
| 6.2 | Recuperação | h | 70,00 | 40,00 | 2.800,00 |
| 7. | Serviços complementares |  |  |  |  |
| 7.1 | Análise de Água (Físico-Química) | un. | 35,00 | 920,00 | 32.200,00 |
| 7.2 | Desinfecção | un. | 35,00 | 565,00 | 19.775,00 |
| Total 35 poços |  |  |  |  | 520.870,00 |

LOTE 02, ITEM 01:

| PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO Orçamento Poço/AREIA - SRN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| item | descrição | Un. | Qtde. | Unitário | Total |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
| 1. | Serviços Preliminares - DTM |  |  |  |  |
| 1.1 | DTM - Transporte, instalação e remoção dos equipamentos | Un | 5,00 | 2.525,00 | 12.625,00 |
| 2. | Perfuração, Cimentação |  |  |  |  |
| 2.1 | Perfuração |  |  |  |  |
| 2.1.1 | furo guia de 6'' | m | 335,00 | 99,00 | 33.165,00 |
| 2.1.2 | Reabertura para 14'' | m | 305,00 | 175,00 | 53.375,00 |
| 2.1.3 | Reabertura para 17 1/2'' | m | 30,00 | 225,00 | 6.750,00 |
| 2.2 | Cimentação |  |  |  |  |
| 2.2.1 | De 0 - 06 m, pasta de cimento | m³ | 5,00 | 900,00 | 4.500,00 |
| 3. | Revestimento - Fornecimento e colocação. Centralizador coluna |  |  |  |  |
| 3.1 | Revestimento em aço comum diâmetro de 16'' | m | 30,00 | 368,00 | 11.040,00 |
| 3.2 | Tubo de revestimento de 8'' geomecânico STD nervurado | m | 150,00 | 210,00 | 31.500,00 |
| 3.3 | Filtro geomecânico 8'' STD nervurado abertura 0,75mm | m | 125,00 | 285,00 | 35.625,00 |
| 3.4 | Tubos de recarga diâmetro de 2'' | m | 90,00 | 21,00 | 1.890,00 |
| 3.5 | Centralizador da coluna | un | 20,00 | 185,00 | 3.700,00 |
| 4. | Pré-Filtro - Fornecimento e injeção |  |  |  |  |
| 4.1 | Tipo Pérola, granulometria 1,0 a 2,0 mm | m³ | 20,00 | 875,00 | 17.500,00 |
| 5. | Desenvolvimento |  |  |  |  |
| 5.1 | Desenvolvimento físico com ar comprimido (incluindo material de limpeza) | h | 15,00 | 700,00 | 10.500,00 |
| 6. | Teste de Bombeamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Vazão máxima | h | 180,00 | 95,00 | 17.100,00 |
| 6.2 | Recuperação | h | 10,00 | 45,00 | 450,00 |
| 7. | Serviços Complementares |  |  |  |  |
| 7.1 | Análise de Água | Un | 5,00 | 710,00 | 3.550,00 |
| 7.2 | Desinfecção | Un | 5,00 | 345,00 | 1.725,00 |
| Total de quantitativos estimados para perfuração de 05 poços - 67 metros de profundidade |  |  |  |  | 244.995,00 |

LOTE 02, ITEM 02:

| CASAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  |  |  |  |
| PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - SRN |  |  |  |  |  |
| Rochas sedimentar Fraturada |  |  |  |  |  |
| item | descrição | Un. | Qtde. | Unitário | Total |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
| 1. | Serviços Preliminares - DTM |  |  |  |  |
| 1.1 | DTM - Transporte, instalação e remoção dos equipamentos | gb | 10,00 | 1.775,00 | 17.750,00 |
| 2. | Perfuração |  |  |  |  |
| 2.1 | Perfuração (Reabertura) com diâmetro de 12" - Solo | m | 150,00 | 130,00 | 19.500,00 |
| 2.2 | Furo guia de 6'' polegadas (até 200 metros) | m | 2000,00 | 99,00 | 198.000,00 |
| 2.3 | Furo guia de 6'' polegadas (de 200 a 300 metros) | m | 1000,00 | 115,00 | 115.000,00 |
| 3. | Cimentação - Selo sanitário e Laje de Proteção |  |  |  |  |
| 3.1 | Pasta de cimento | m³ | 5,00 | 900,00 | 4.500,00 |
| 4. | Revestimento - Fornecimento e colocação. |  |  |  |  |
| 4.1 | Tubo Geomecânico 6'' polegadas STD | m | 150,00 | 170,00 | 25.500,00 |
| 5. | Desenvolvimento |  |  |  |  |
| 5.1 | Ar comprimido, com compressor | h | 20,00 | 700,00 | 14.000,00 |
| 6. | Teste de Bombeamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Teste de vazão e recuperação e laudo | h | 240,00 | 95,00 | 22.800,00 |
| 7. | Serviços Complementares |  |  |  |  |
| 7.1 | Análise de Água (Físico-Química) | un. | 10,00 | 920,00 | 9.200,00 |
| 7.2 | Desinfecção | un. | 10,00 | 565,00 | 5.650,00 |
| Total 10 poços |  |  |  |  | 431.900,00 |

LOTE 02, ITEM 03:

| CASAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  |  |  |  |
| PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - SRN |  |  |  |  |  |
| Rochas: Cristalinas |  |  |  |  |  |
| item | descrição | Un. | Qtde. | Unitário | Total |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
| 1. | Serviços Preliminares - DTM |  |  |  |  |
| 1.1 | DTM - Transporte, instalação e remoção dos equipamentos | gb | 10,00 | 1.275,00 | 12.750,00 |
| 2. | Perfuração |  |  |  |  |
| 2.1 | Perfuração (Reabertura) com diâmetro de 12" - Solo | m | 150,00 | 130,00 | 19.500,00 |
| 2.2 | Furo guia de 6'' polegadas (até 200 metros) | m | 2000,00 | 102,50 | 205.000,00 |
| 2.3 | Furo guia de 6'' polegadas (de 200 a 300 metros) | m | 1000,00 | 120,00 | 120.000,00 |
| 3. | Cimentação - Selo sanitário e Laje de Proteção |  |  |  |  |
| 3.1 | Pasta de cimento | m³ | 5,00 | 900,00 | 4.500,00 |
| 4. | Revestimento - Fornecimento e colocação. Centralizador coluna |  |  |  |  |
| 4.1 | Tubo Geomecânico 6'' polegadas STD | m | 150,00 | 170,00 | 25.500,00 |
| 5. | Desenvolvimento |  |  |  |  |
| 5.1 | Ar comprimido, com compressor | h | 20,00 | 700,00 | 14.000,00 |
| 6. | Teste de Bombeamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Teste de vazão e recuperação e laudo | h | 240,00 | 95,00 | 22.800,00 |
| 7. | Seviços complementares |  |  |  |  |
| 7.1 | Análise de água (Físico -Qímica) | un. | 10,00 | 920,00 | 9.200,00 |
| 7.2 | Desinfecção | un. | 10,00 | 565,00 | 5.650,00 |
| Total 10 poços |  |  |  |  | 438.900,00 |

LOTE 2, ITEM 04:

| CASAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  |  |  |  |
| PERFURAÇÃO DE MINI-POÇOS - SRN |  |  |  |  |  |
| item | descrição | Un. | Qtde. | Unitário | Total |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
| 1. | Transporte e Instalação dos equipamentos | Gb | 10,0 | 1525,00 | 15.250,00 |
| 2. | Perfuração |  |  |  |  |
| 2.1 | De 0,00 a 25,0 m - Perfuração com diâmetro de 10" - Solo | m | 250,00 | 125,00 | 31.250,00 |
| 3. | Revestimento - Colocação |  |  |  |  |
| 3.1 | Tubo de revestimento geomecânico STD 4'', Nervurado STD | m | 150,00 | 83,00 | 12.450,00 |
| 3.2 | Filtro Geomecânico 4'' - Colocão Nervurado STD | m | 100,00 | 91,00 | 9.100,00 |
| 3.3 | Pré-filtro - colocação - gran. de 01 a 2 mm | m³ | 10,00 | 900,00 | 9.000,00 |
| 3.4 | Centralizador | un | 20,00 | 180,00 | 3.600,00 |
| 4. | Cimentação - e Laje de proteção |  |  |  |  |
| 4.1 | De 0 - 10 m, pasta de cimento | m³ | 5,00 | 900,00 | 4.500,00 |
| 5. | Desenvolvimento |  |  |  |  |
| 5.1 | Ar comprimido | h | 40,00 | 700,00 | 28.000,00 |
| 6. | Teste de Bombeamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Bombeamento continuo | h | 240,00 | 95,00 | 22.800,00 |
| 6.2 | Recuperação | h | 20,00 | 45,00 | 900,00 |
| 7. | Serviços complementares |  |  |  |  |
| 7.1 | Análise de Água (Físico-Química) | un. | 10,00 | 920,00 | 9.200,00 |
| 7.2 | Desinfecção | un. | 10,00 | 565,00 | 5.650,00 |
| Total 10 poços |  |  |  |  | 151.700,00 |

LOTE 03, ITEM 03:

| CASAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  |  |  |  |
| PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - SRO |  |  |  |  |  |
| Rochas da Formação Serra Geral |  |  |  |  |  |
| item | descrição | Un. | Qtde. | Unitário | Total |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
| 1. | Serviços Preliminares - DTM |  |  |  |  |
| 1.1 | DTM - Transporte, instalação e remoção dos equipamentos | gb | 30,00 | 1.775,00 | 53.250,00 |
| 2. | Perfuração |  |  |  |  |
| 2.1 | Perfuração (Reabertura) com diâmetro de 12" - Solo | m | 450,00 | 130,00 | 58.500,00 |
| 2.2 | Furo guia de 6'' polegadas (até 200 metros) | m | 6000,00 | 99,00 | 594.000,00 |
| 2.3 | Furo guia de 6'' polegadas (de 200 a 300 metros) | m | 3000,00 | 115,00 | 345.000,00 |
| 3. | Cimentação - Selo sanitário e Laje de Proteção |  |  |  |  |
| 3.1 | Pasta de cimento | m³ | 15,00 | 900,00 | 13.500,00 |
| 4. | Revestimento - Fornecimento e colocação. Centralizador coluna |  |  |  |  |
| 4.1 | Tubo Geomecânico 6'' polegadas STD | m | 540,00 | 170,00 | 91.800,00 |
| 5. | Desenvolvimento |  |  |  |  |
| 5.1 | Ar comprimido, com compressor | h | 60,00 | 700,00 | 42.000,00 |
| 6. | Teste de Bombeamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Teste de vazão e recuperação e laudo | h | 720,00 | 95,00 | 68.400,00 |
| 7. | Seviços complementares |  |  |  |  |
| 7.1 | Análise de água (Físico -Qímica) | un. | 30,00 | 920,00 | 27.600,00 |
| 7.2 | Desinfecção | un. | 30,00 | 565,00 | 16.950,00 |
| quantitaivos para 30 poços |  |  |  |  | 1.311.000,00 |

LOTE 04, ITEM 01:

| CASAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  |  |  |  |
| Orçamento poço/Areia - SRM |  |  |  |  |  |
| item | descrição | Un. | Qtde. | Unitário | Total |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
| 1. | Serviços Preliminares - DTM |  |  |  |  |
| 1.1 | DTM - Transporte, instalação e remoção dos equipamentos | Un | 5,00 | 2.525,00 | 12.625,00 |
| 2. | Perfuração, Cimentação |  |  |  |  |
| 2.1 | Perfuração |  |  |  |  |
| 2.1.1 | furo guia de 6'' | m | 335,00 | 99,00 | 33.165,00 |
| 2.1.2 | Reabertura para 14'' | m | 305,00 | 175,00 | 53.375,00 |
| 2.1.3 | Reabertura para 17 1/2'' | m | 30,00 | 225,00 | 6.750,00 |
| 2.2 | Cimentação |  |  |  |  |
| 2.2.1 | De 0 - 06 m, pasta de cimento | m³ | 5,00 | 900,00 | 4.500,00 |
| 3. | Revestimento - Fornecimento e colocação. Centralizador coluna |  |  |  |  |
| 3.1 | Revestimento em aço comum diâmetro de 16'' | m | 30,00 | 368,00 | 11.040,00 |
| 3.2 | Tubo de revestimento de 8'' geomecânico STD nervurado | m | 150,00 | 210,00 | 31.500,00 |
| 3.3 | Filtro geomecânico 8'' STD nervurado abertura 0,75mm | m | 125,00 | 285,00 | 35.625,00 |
| 3.4 | Tubos de recarga diâmetro de 2'' | m | 90,00 | 21,00 | 1.890,00 |
| 3.5 | Centralizador da coluna | un | 20,00 | 185,00 | 3.700,00 |
| 4. | Pré-Filtro - Fornecimento e injeção |  |  |  |  |
| 4.1 | Tipo Pérola, granulometria 1,0 a 2,0 mm | m³ | 20,00 | 875,00 | 17.500,00 |
| 5. | Desenvolvimento |  |  |  |  |
| 5.1 | Desenvolvimento físico com ar comprimido (incluindo material de limpeza) | h | 15,00 | 700,00 | 10.500,00 |
| 6. | Teste de Bombeamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Vazão máxima | h | 180,00 | 95,00 | 17.100,00 |
| 6.2 | Recuperação | h | 10,00 | 45,00 | 450,00 |
| 7. | Serviços Complementares |  |  |  |  |
| 7.1 | Análise de Água | Un | 5,00 | 710,00 | 3.550,00 |
| 7.2 | Desinfecção | Un | 5,00 | 345,00 | 1.725,00 |
| Quantitativos estimados para perfuração de 05 poços poços- 67 metros profundidade |  |  |  |  | 244.995,00 |

LOTE 04, ITEM 03:

| CASAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  |  |  |  |
| PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - SRM |  |  |  |  |  |
| Rochas: Cristalinas |  |  |  |  |  |
| item | descrição | Un. | Qtde. | Unitário | Total |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
| 1. | Serviços Preliminares - DTM |  |  |  |  |
| 1.1 | DTM - Transporte, instalação e remoção dos equipamentos | gb | 10,00 | 1.275,00 | 12.750,00 |
| 2. | Perfuração |  |  |  |  |
| 2.1 | Perfuração (Reabertura) com diâmetro de 12" - Solo | m | 150,00 | 130,00 | 19.500,00 |
| 2.2 | Furo guia de 6'' polegadas (até 200 metros) | m | 2000,00 | 102,50 | 205.000,00 |
| 2.3 | Furo guia de 6'' polegadas (de 200 a 300 metros) | m | 1000,00 | 120,00 | 120.000,00 |
| 3. | Cimentação - Selo sanitário e Laje de Proteção |  |  |  |  |
| 3.1 | Pasta de cimento | m³ | 5,00 | 900,00 | 4.500,00 |
| 4. | Revestimento - Fornecimento e colocação. Centralizador coluna |  |  |  |  |
| 4.1 | Tubo Geomecânico 6'' polegadas STD | m | 150,00 | 170,00 | 25.500,00 |
| 5. | Desenvolvimento |  |  |  |  |
| 5.1 | Ar comprimido, com compressor | h | 20,00 | 700,00 | 14.000,00 |
| 6. | Teste de Bombeamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Teste de vazão e recuperação e laudo | h | 240,00 | 95,00 | 22.800,00 |
| 7. | Serviços complementares |  |  |  |  |
| 7.1 | Análise de água (Físico -Química) | un. | 10,00 | 920,00 | 9.200,00 |
| 7.2 | Desinfecção | un. | 10,00 | 565,00 | 5.650,00 |
| Total de 10 poços |  |  |  |  | 438.900,00 |

LOTE 04, ITEM 04:

| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERFURAÇÃO DE MINI-POÇOS - SRM |  |  |  |  |  |
| item | descrição | Un. | Qtde. | Unitário | Total |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
| 1. | Transporte e Instalação dos equipamentos | Gb | 10,0 | 1275,00 | 12.750,00 |
| 2. | Perfuração |  |  |  |  |
| 2.1 | De 0,00 a 25,0 m - Perfuração com diâmetro de 10" - Solo | m | 250,00 | 125,00 | 31.250,00 |
| 3. | Revestimento - Colocação |  |  |  |  |
| 3.1 | Tubo de revestimento geomecânico STD 4'', Nervurado STD | m | 150,00 | 83,00 | 12.450,00 |
| 3.2 | Filtro Geomecânico 4'' - Colocão Nervurado STD | m | 100,00 | 91,00 | 9.100,00 |
| 3.3 | Pré-filtro - colocação - gran. de 01 a 2 mm | m³ | 10,00 | 850,00 | 8.500,00 |
| 3.4 | Centralizador | un | 20,00 | 180,00 | 3.600,00 |
| 4. | Cimentação - e Laje de proteção |  |  |  |  |
| 4.1 | De 0 - 10 m, pasta de cimento | m³ | 5,00 | 900,00 | 4.500,00 |
| 5. | Desenvolvimento |  |  |  |  |
| 5.1 | Ar comprimido | h | 40,00 | 700,00 | 28.000,00 |
| 6. | Teste de Bombeamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Bombeamento continuo | h | 240,00 | 95,00 | 22.800,00 |
| 6.2 | Recuperação | h | 20,00 | 45,00 | 900,00 |
| 7. | Serviços complementares |  |  |  |  |
| 7.1 | Análise de Água (Físico-Química) | un. | 10,00 | 920,00 | 9.200,00 |
| 7.2 | Desinfecção | un. | 10,00 | 565,00 | 5.650,00 |
|  |  |  |  |  | 148.700,00 |