	[image: image1.emf]
	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
www.casan.com.br



10.9. Os lances observarão os decréscimos mínimos conforme tabela abaixo :
	Lote
	 valor 

	lote 1
	R$ 5,00 

	lote 2
	R$ 350,00 

	lote 3
	R$ 80,00 

	lote 4
	R$ 200,00 

	lote 5
	R$ 10,00 

	lote 6
	R$ 20,00 

	lote 7
	R$ 150,00 

	lote 8
	R$ 80,00 

	lote 9
	R$ 500,00 

	lote 10
	R$ 75,00 

	lote 11
	R$ 75,00 

	lote 12
	R$ 100,00 

	lote 13
	R$ 50,00 

	lote 14
	R$ 500,00 

	lote 15
	R$ 15,00 

	lote 16
	R$ 20,00 

	lote 17
	R$ 35,00 

	lote 18
	R$ 10,00 

	lote 19
	R$ 50,00 

	lote 20
	R$ 50,00 

	lote 21
	R$ 200,00 

	lote 22
	R$ 200,00 

	lote 23
	R$ 200,00 

	lote 24
	R$ 50,00 

	lote 25
	R$ 50,00 

	lote 26
	R$ 1.000,00 


21.1. O orçamento oficial para esta licitação é de R$ 2.321.562,00 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil e quinhentos e sessenta e dois reais) dividido em 26 (vinte e seis) lotes, conforme tabela abaixo: 

	lote
	 valor 

	lote 1
	 R$         971,50 

	lote 2
	 R$  178.772,00 

	lote 3
	 R$    39.138,00 

	lote 4
	 R$    93.565,00 

	lote 5
	 R$      2.195,00 

	lote 6
	 R$      8.411,00 

	lote 7
	 R$    80.987,00 

	lote 8
	 R$    40.525,00 

	lote 9
	 R$  223.920,00 

	lote 10
	 R$    37.800,00 

	lote 11
	 R$    37.749,00 

	lote 12
	 R$    51.217,00 

	lote 13
	 R$    22.856,50 

	lote 14
	 R$  281.990,00 

	lote 15
	 R$    6.530,00 

	lote 16
	 R$    11.275,00 

	lote 17
	 R$    17.730,00 

	lote 18
	 R$      2.116,50 

	lote 19
	 R$    25.031,00 

	lote 20
	 R$  305.870,00 

	lote 21
	 R$  105.020,00 

	lote 22
	 R$    93.440,00 

	lote 23
	 R$  116.200,00 

	lote 24
	R$    19.864,00

	lote 25
	R$    14.888,00

	lote 26
	R$    503.500,00

	total
	R$ 2.321.562,00 


ANEXO I 

PLANILHA DE PREÇO

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 1

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	1
	479
	JOELHO PVC 90G ROSCAVEL (NBR-NM-ISO.7-1), PARA TUBOS NBR 5648. DE 1 X 1 POL
	PC
	150
	 
	                1,51 
	                     226,50 

	2
	687
	LUVA PVC ROSCAVEL (NBR-NM-ISO.7-1) PARA TUBOS NBR-5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 1 X 1 POL
	PC
	100
	 
	                1,18 
	                     118,00 

	3
	690
	LUVA PVC ROSCAVEL (NBR-NM-ISO.7-1) PARA TUBOS NBR-5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 2 X 2 POL
	PC
	100
	 
	               3,06 
	                    306,00 

	4
	685
	LUVA PVC ROSCAVEL (NBR-NM-ISO.7-1) PARA TUBOS NBR-5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 1/2 X 1/2 POL
	PC
	300
	 
	               0,43 
	                     129,00 

	5
	735
	NIPEL PVC ROSCAVEL (NBR-NM-ISO.7-1) PARA TUBOS ROSCAVEL NBR-5648. DE 1.1/2 POL
	PC
	100
	 
	                1,92 
	                     192,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	             971,50 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 2

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	6
	918
	REGISTRO DE PVC RIGIDO, NORMA ABNT NBR-11306, ROSCAVEL NORMA (NBR-NM-ISO.7-1) COM BORBOLETA EM PVC. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 1/2 POL
	PC
	2.500
	 
	                1,97 
	                 4.925,00 

	7
	919
	REGISTRO DE PVC RIGIDO, NORMA ABNT NBR-11306, ROSCAVEL NORMA (NBR-NM-ISO.7-1) COM BORBOLETA EM PVC. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 3/4 POL
	PC
	60.000
	 
	               2,89 
	             173.400,00 

	8
	5019
	REGISTRO EM PVC NORMA ABNT NBR-9052 OU EM POLIPROPILENO NORMA ABNT NBR-9798, COM JUNTA EM UNIÃO DE COMPRESSÃO EM AMBOS OS LADOS PARA TUBO PEAD DE 20MM (NORMA ABNT NBR-8417). A EMBALAGEM DEVERA CONTER NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 20MM
	PC
	100
	 
	               4,47 
	                     447,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	      178.772,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 3

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	9
	5017
	ADAPTADOR EM PVC (NORMA ABNT-NBR 9052) OU EM POLIPROPILENO (NORMA ABNT-NBR 9798), ROSCA MACHO (NBR-NM-ISO 7.1), SEM REGISTRO. UTILIZADO PARA INTERLIGACAO DO RAMAL PREDIAL EM TUBO DE PEAD (NORMA ABNT NBR-8417). A EMBALAGEM DEVERA CONTER NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 32MM X 1 POL
	PC
	400
	 
	               4,55 
	                  1.820,00 

	10
	5016
	ADAPTADOR EM PVC (NORMA ABNT-NBR 9052) OU EM POLIPROPILENO (NORMA ABNT-NBR 9798), ROSCA MACHO (NBR-NM-ISO 7.1), SEM REGISTRO, PARA INTERLIGACAO DO RAMAL PREDIAL EM TUBO DE PEAD (NORMA ABNT NBR-8417). A EMBALAGEM DEVERA CONTER NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 20MM X 1/2 POL
	PC
	1.000
	 
	               0,68 
	                     680,00 

	11
	51172
	CAP PARA TUBO PEAD (NBR 8417), EM PP, GARRAS EM POLIACETAL, PN 1MPA, CONFORME NORMA ABNT NBR-9798. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 20MM
	PC
	10.000
	 
	                1,43 
	                14.300,00 

	12
	94787
	LUVA EM PVC OU POLIPROPILENO PARA INTERLIGAR TUBOS DE PVC SOLDAVEL, PVC ROSCAVEL, FERRO GALVANIZADO AO TUBO DE PEAD (NORMA ABNT-NBR 8417). DE 20 X 25MM
	PC
	500
	 
	              21,44 
	                10.720,00 

	13
	37259
	LUVA EM PVC OU POLIPROPILENO PARA INTERLIGAR TUBOS DE PVC SOLDAVEL, PVC ROSCAVEL, FERRO GALVANIZADO AO TUBO DE PEAD (NORMA ABNT-NBR 8417). DE 20 X 20MM
	PC
	500
	 
	              15,94 
	                 7.970,00 

	14
	37261
	TEE EM POLIPROPILENO (NORMA ABNT-NBR-9798), PARA INTERLIGACAO DE TUBOS PEAD (NORMA ABNT-NBR-8417). PN-10 DE 20MM
	PC
	300
	 
	               7,50 
	                 2.250,00 

	15
	28420
	COLAR DE TOMADA EM PVC OU POLIPROPILENO, BIPARTIDO COM TRAVAS E SAIDAS ROSCAVEIS PARA TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE-5 (A OU B) NBR-8417. ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA DE 3/4 POL. DN 63 X DNR 3/4 POL
	PC
	200
	 
	                6,99 
	                  1.398,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	        39.138,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 4

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	16
	8758
	UNIAO EM PVC RIGIDO (NBR-9052) OU POLIPROPILENO (NBR-9798) PARA TUBOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE PE-5 (NBR-8417). A EMBALAGEM DEVERA CONTER NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 32MM
	PC
	500
	 
	                7,93 
	                  3.965,00 

	17
	5023
	UNIAO EM PVC RIGIDO (NBR-9052) OU POLIPROPILENO (NBR-9798) PARA TUBOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE PE-5 (NBR-8417). A EMBALAGEM DEVERA CONTER NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 20MM
	PC
	80.000
	 
	                1,12 
	                89.600,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	       93.565,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 5

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	18
	501
	JOELHO PVC 90G ROSCAVEL (NBR-NM-ISO.7-1), COM REFORCO METALICO, PARA TUBOS PVC ROSCAVEL NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 1/2 POL
	PC
	650
	 
	                2,58 
	                  1.677,00 

	19
	1220
	TEE PVC 90G BLINDADO ROSCAVEL (NBR-NM-ISO.7-1) PARA TUBOS NBR-5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 1/2 X 1/2 POL
	PC
	200
	 
	               2,59 
	                     518,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	          2.195,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 6

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	20
	15
	ADAPTADOR CURTO EM PVC COM BOLSA JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSCAVEL, NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR-5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 40MM X 1.1/4 POL
	PC
	100
	 
	                1,33 
	                     133,00 

	21
	13
	ADAPTADOR CURTO EM PVC COM BOLSA JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSCAVEL, NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR-5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 25MM X 3/4 POL
	PC
	20.000
	 
	               0,38 
	                 7.600,00 

	22
	14
	ADAPTADOR CURTO EM PVC COM BOLSA JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSCAVEL, NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR-5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 32MM X 1 POL
	PC
	200
	 
	               0,58 
	                     116,00 

	23
	16
	ADAPTADOR CURTO EM PVC COM BOLSA JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSCAVEL, NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR-5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 50MM X 1.1/2 POL
	PC
	100
	 
	               1,35 
	                     135,00 

	24
	17
	ADAPTADOR CURTO EM PVC COM BOLSA JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSCAVEL, NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR-5648.  DE 60MM X 2 POL
	PC
	100
	 
	               3,79 
	                     379,00 

	25
	509
	JOELHO EM PVC RIGIDO, 90 G, ROSCAVEL NORMA NBR-NM-ISO.7-1JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR-5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 25MM X 1/2 POL
	PC
	100
	 
	               0,48 
	                       48,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	           8.411,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 7

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	26
	109
	CAP PVC JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 32MM
	PC
	100
	 
	               0,54 
	                       54,00 

	27
	110
	CAP PVC JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 40MM
	PC
	100
	 
	               0,59 
	                       59,00 

	28
	111
	CAP PVC JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 50MM
	PC
	100
	 
	                1,13 
	                     113,00 

	29
	112
	CAP PVC JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 60MM
	PC
	100
	 
	               3,07 
	                     307,00 

	30
	108
	CAP PVC JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 25MM
	PC
	100
	 
	               0,24 
	                       24,00 

	31
	327
	 CURVA PVC 45G JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. DE 32MM
	PC
	200
	 
	               2,72 
	                     544,00 

	32
	328
	CURVA PVC 45G JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. DE 40MM
	PC
	200
	 
	               3,06 
	                     612,00 

	33
	329
	CURVA PVC 45G JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. DE 50MM
	PC
	200
	 
	               5,50 
	                  1.100,00 

	34
	330
	CURVA PVC 45G JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. DE 60MM
	PC
	200
	 
	               8,04 
	                  1.608,00 

	35
	370
	CURVA PVC 90G JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS DE PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. DE 40MM
	PC
	200
	 
	               3,32 
	                     664,00 

	36
	369
	CURVA PVC 90G JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS DE PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. DE 32MM
	PC
	200
	 
	               2,40 
	                     480,00 

	37
	371
	CURVA PVC 90G JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS DE PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. DE 50MM
	PC
	200
	 
	               5,76 
	                  1.152,00 

	38
	372
	CURVA PVC 90G JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS DE PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. DE 60MM
	PC
	200
	 
	              10,36 
	                 2.072,00 

	39
	453
	JOELHO EM PVC RIGIDO, 90 G, JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES DE 20MM X DE 20MM
	PC
	200
	 
	                0,16 
	                       32,00 

	40
	454
	JOELHO EM PVC RIGIDO, 90 G, JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES DE 25MM X DE 25MM
	PC
	20.000
	 
	               0,43 
	                 8.600,00 

	41
	504
	JOELHO EM PVC RIGIDO, 90 G, ROSCAVEL NORMA NBR-NM-ISO.7-1JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR-5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 25MM X 3/4 POL
	PC
	35.000
	 
	               0,88 
	               30.800,00 

	42
	651
	LUVA EM PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 20MM X DE 20MM
	PC
	1.000
	 
	               0,20 
	                     200,00 

	43
	652
	LUVA EM PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 25MM X DE 25MM
	PC
	20.000
	 
	               0,38 
	                 7.600,00 

	44
	653
	LUVA EM PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 32MM X DE 32MM
	PC
	1.000
	 
	               0,62 
	                     620,00 

	45
	654
	LUVA EM PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 40MM X DE 40MM
	PC
	1.000
	 
	                1,24 
	                  1.240,00 

	46
	655
	LUVA EM PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 50MM X DE 50MM
	PC
	1.000
	 
	                1,75 
	                  1.750,00 

	47
	656
	LUVA EM PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 60MM X DE 60MM
	PC
	1.000
	 
	               3,95 
	                 3.950,00 

	18
	712
	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL NORMA (NBR-NM-ISO.7-1), JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 25MM X 3/4 POL
	PC
	35.000
	 
	               0,48 
	                16.800,00 

	19
	716
	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL NORMA (NBR-NM-ISO.7-1), JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 25MM X 1/2 POL
	PC
	100
	 
	               0,63 
	                       63,00 

	50
	713
	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL NORMA (NBR-NM-ISO.7-1), JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 32MM X 1 POL
	PC
	250
	 
	               0,74 
	                     185,00 

	51
	714
	 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL NORMA (NBR-NM-ISO.7-1), JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 50 UNIDADES. DE 40MM X 1.1/4 POL
	PC
	50
	 
	               2,77 
	                     138,50 

	52
	715
	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL NORMA (NBR-NM-ISO.7-1), JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 50 UNIDADES. DE 50MM X 1.1/2 POL
	PC
	50
	 
	           4,39 
	                     219,50 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	       80.987,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 8

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	53
	22905
	LUVA DE CORRER PVC JUNTA ELASTICA PARA TUBOS PVC SOLDAVEL NBR 5648 ACOMPANHA DOIS ANEIS DE BORRACHA. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 20MM
	PC
	1.000
	 
	                1,26 
	                  1.260,00 

	54
	22906
	LUVA DE CORRER PVC JUNTA ELASTICA PARA TUBOS PVC SOLDAVEL NBR 5648 ACOMPANHA DOIS ANEIS DE BORRACHA. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 25MM
	PC
	2.000
	 
	                1,97 
	                 3.940,00 

	55
	23054
	LUVA DE CORRER PVC JUNTA ELASTICA PARA TUBOS PVC SOLDAVEL, INJETADA CONFORME NBR 5648 ACOMPANHA DOIS ANEIS DE BORRACHA. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 32MM
	PC
	2.000
	 
	               2,07 
	                  4.140,00 

	56
	23055
	LUVA DE CORRER PVC JUNTA ELASTICA PARA TUBOS PVC SOLDAVEL, INJETADA CONFORME NBR 5648 ACOMPANHA DOIS ANEIS DE BORRACHA. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 40MM
	PC
	2.000
	 
	                5,01 
	                10.020,00 

	57
	33465
	LUVA DE CORRER PVC JUNTA ELASTICA PARA TUBOS PVC SOLDAVEL, INJETADA CONFORME NBR 5648 ACOMPANHA DOIS ANEIS DE BORRACHA. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 50MM
	PC
	2.000
	 
	               6,57 
	                13.140,00 

	58
	664
	LUVA EM PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5648. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 40MM X DE 32MM
	PC
	1.000
	 
	                6,18 
	                  6.180,00 

	59
	978
	TEE PVC 90G COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL, NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS DE PVC NBR-5648. DE 25MM X 25MM
	PC
	300
	 
	               0,39 
	                     117,00 

	60
	979
	TEE PVC 90G COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL, NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS DE PVC NBR-5648. DE 32MM X 32MM
	PC
	300
	 
	                1,32 
	                     396,00 

	61
	980
	TEE PVC 90G COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL, NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS DE PVC NBR-5648. DE 40MM X 40MM
	PC
	400
	 
	               2,93 
	                  1.172,00 

	62
	977
	TEE PVC 90G COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL, NORMA ABNT NBR-9821, PARA TUBOS DE PVC NBR-5648. DE 20MM X 20MM
	PC
	400
	 
	               0,40 
	                     160,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	       40.525,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 9

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	63
	50975
	TE DE SERVICO INTEGRADO, ARTICULADO PARA EXECUCAO DE RAMAIS DE REDES PREDIAIS DE POLIETILENO, DERIVADOS DE TUBULACOES DA REDE DE PVC. A CONEXAO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA SABESP NTS 175/2006 E NORMA ABNT/NBR 15803. DN 75/DE 85MM X DE 20MM
	PC
	2.000
	 
	              31,74 
	               63.480,00 

	64
	50976
	TE DE SERVICO INTEGRADO, ARTICULADO PARA EXECUCAO DE RAMAIS DE REDES PREDIAIS DE POLIETILENO, DERIVADOS DE TUBULACOES DA REDE DE PVC. A CONEXAO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA SABESP NTS 175/2006 E NORMA ABNT/NBR 15803. DN 100/DE 110MM X DE 20MM
	PC
	2.000
	 
	             40,36 
	               80.720,00 

	67
	52100
	TE DE SERVICO INTEGRADO, ARTICULADO PARA EXECUCAO DE RAMAIS DE REDES PREDIAIS DE POLIETILENO, DERIVADOS DE TUBULACOES DA REDE DE PVC. A CONEXAO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA SABESP NTS 175/2006 E NORMA ABNT/NBR 15803. DN 100/DE 110MM X DE 32MM
	PC
	400
	 
	              57,71 
	               23.084,00 

	68
	52098
	TE DE SERVICO INTEGRADO, ARTICULADO PARA EXECUCAO DE RAMAIS DE REDES PREDIAIS DE POLIETILENO, DERIVADOS DE TUBULACOES DA REDE DE PVC. A CONEXAO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA SABESP NTS 175/2006. DN 50/DE 60MM X DE 32MM
	PC
	400
	 
	             32,46 
	                12.984,00 

	69
	52099
	TE DE SERVICO INTEGRADO, ARTICULADO PARA EXECUCAO DE RAMAIS DE REDES PREDIAIS DE POLIETILENO, DERIVADOS DE TUBULACOES DA REDE DE PVC. A CONEXAO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA SABESP NTS 175/2006 E NORMA ABNT/NBR 15803. DN 75/DE 85MM X DE 32MM
	PC
	700
	 
	             62,36 
	               43.652,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	      223.920,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 10

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	71
	5018
	ADAPTADOR EM PVC NORMA ABNT NBR-9052, OU EM POLIPROPILENO NORMA ABNT NBR-9798, ROSCAVEL (NBR-NM-ISO 7.1). SEM REGISTRO, PARA INTERLIGACAO DO RAMAL PREDIAL OU TUBO DE PEAD (NORMA ABNT NBR-8414). A EMBALAGEM DEVERA CONTER NO MAXIMO 100 UNIDADES. DE 20MM X 3/4 POL
	PC
	60.000
	 
	               0,63 
	               37.800,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	       37.800,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 11

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	72
	123
	COLAR DE TOMADA EM PVC RIGIDO (NORMA ABNT NBR 10930) OU EM POLIPROPILENO (NORMA ABNT 11821), BIPARTIDO COM TRAVAS E DERIVACAO ROSCAVEL, OU BIPARTIDO COM PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOX OU GALVANIZADOS CONFORME NORMA ASTM A 153 CLASSE C, E DERIVACAO ROSCAVEL; PARA TUBO EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5647. DEVE SER FORNECIDO O ANEL DE BORRACHA. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES DN 25/DE 32MM X DNR 3/4 POL
	PC
	2.600
	 
	               2,08 
	                 5.408,00 

	73
	124
	COLAR DE TOMADA EM PVC RIGIDO (NORMA ABNT NBR 10930) OU EM POLIPROPILENO (NORMA ABNT 11821), BIPARTIDO COM TRAVAS E DERIVACAO ROSCAVEL, OU BIPARTIDO COM PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOX OU GALVANIZADOS CONFORME NORMA ASTM A 153 CLASSE C, E DERIVACAO ROSCAVEL; PARA TUBO EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5647. DEVE SER FORNECIDO O ANEL DE BORRACHA. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES DN 32/DE 40MM X DNR 3/4 POL
	PC
	2.600
	 
	               2,67 
	                 6.942,00 

	74
	125
	COLAR DE TOMADA EM PVC RIGIDO (NORMA ABNT NBR 10930) OU EM POLIPROPILENO (NORMA ABNT 11821), BIPARTIDO COM TRAVAS E DERIVACAO ROSCAVEL, OU BIPARTIDO COM PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOX OU GALVANIZADOS CONFORME NORMA ASTM A 153 CLASSE C, E DERIVACAO ROSCAVEL; PARA TUBO EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5647. DEVE SER FORNECIDO O ANEL DE BORRACHA. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES DN 40/DE 50MM X DNR 3/4 POL
	PC
	1.300
	 
	               2,94 
	                 3.822,00 

	75
	126
	COLAR DE TOMADA EM PVC RIGIDO (NORMA ABNT NBR 10930) OU EM POLIPROPILENO (NORMA ABNT 11821), BIPARTIDO COM TRAVAS E DERIVACAO ROSCAVEL, OU BIPARTIDO COM PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOX OU GALVANIZADOS CONFORME NORMA ASTM A 153 CLASSE C, E DERIVACAO ROSCAVEL; PARA TUBO EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5647. DEVE SER FORNECIDO O ANEL DE BORRACHA. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES DN 50/DE 60MM X DNR 3/4 POL
	PC
	5.000
	 
	               2,96 
	                14.800,00 

	76
	127
	COLAR DE TOMADA EM PVC RIGIDO (NORMA ABNT NBR 10930) OU EM POLIPROPILENO (NORMA ABNT 11821), BIPARTIDO COM TRAVAS E DERIVACAO ROSCAVEL, OU BIPARTIDO COM PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOX OU GALVANIZADOS CONFORME NORMA ASTM A 153 CLASSE C, E DERIVACAO ROSCAVEL; PARA TUBO EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5647. DEVE SER FORNECIDO O ANEL DE BORRACHA. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES DN 65/DE 75MM X DNR 3/4 POL
	PC
	300
	 
	               3,43 
	                  1.029,00 

	77
	128
	COLAR DE TOMADA EM PVC RIGIDO (NORMA ABNT NBR 10930) OU EM POLIPROPILENO (NORMA ABNT 11821), BIPARTIDO COM TRAVAS E DERIVACAO ROSCAVEL, OU BIPARTIDO COM PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOX OU GALVANIZADOS CONFORME NORMA ASTM A 153 CLASSE C, E DERIVACAO ROSCAVEL; PARA TUBO EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5647. DEVE SER FORNECIDO O ANEL DE BORRACHA. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES DN 75/DE 85MM X DNR 3/4 POL
	PC
	800
	 
	                4,21 
	                 3.368,00 

	78
	130
	COLAR DE TOMADA EM PVC RIGIDO (NORMA ABNT NBR 10930) OU EM POLIPROPILENO (NORMA ABNT 11821), BIPARTIDO COM TRAVAS E DERIVACAO ROSCAVEL, OU BIPARTIDO COM PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM ACO INOX OU GALVANIZADOS CONFORME NORMA ASTM A 153 CLASSE C, E DERIVACAO ROSCAVEL; PARA TUBO EM PVC RIGIDO NORMA ABNT NBR 5647. DEVE SER FORNECIDO O ANEL DE BORRACHA. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 UNIDADES DN 100/DE 110MM X DNR 3/4 POL
	PC
	500
	 
	                4,76 
	                 2.380,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	       37.749,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 12

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	79
	47204
	CAP COM JUNTA DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO, PARA USO EM TUBOS PEAD ( NORMA ABNT-NBR 15803). PN-10 DE 110MM
	PC
	100
	 
	            206,21 
	                20.621,00 

	80
	52511
	 CAP COMPRESSAO PEAD PN-16 DE 63MM (ABNT-NBR 15803)
	PC
	100
	 
	              36,31 
	                  3.631,00 

	81
	35260
	UNIAO EM PVC OU POLIPROPILENO PARA TUBOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE (A OU B) PN-10, DE ACORDO COM A NORMA ABNT-NBR 15803. DE 110 MM
	PC
	100
	 
	            269,65 
	               26.965,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	         51.217,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 13

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	82
	46513
	CURVA CURTA PVC 45G COM PONTA E BOLSA EM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA TUBOS PVC ESGOTO NORMA NBR 7362, NBR 10569 E NBR 10570. (ESGOTO COLETOR). DN 100
	PC
	500
	 
	               8,23 
	                  4.115,00 

	83
	45702
	CURVA CURTA PVC 90G, COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA TUBOS PVC ESGOTO NORMA NBR 7362, NBR 10569 E NBR 10570 (ESGOTO COLETOR). DN 100
	PC
	150
	 
	               8,28 
	                  1.242,00 

	84
	11242
	ADAPTADOR PVC PARA INTERLIGACAO DE TUBO DE ESGOTO NORMA ABNT NBR-7362 COM TUBO PVC ESGOTO JUNTA SOLDAVEL NORMA ABNT NBR-5688. DN 100
	PC
	100
	 
	               3,38 
	                     338,00 

	85
	9263
	LUVA DE CORRER PVC COM BOLSAS JUNTA ELASTICA PARA TUBOS PVC ESGOTO NORMA ABNT NBR 7362 (ESGOTO COLETOR). DN 100
	PC
	200
	 
	                3,71 
	                     742,00 

	86
	5044
	LUVA DE CORRER PVC COM BOLSAS JUNTA ELASTICA PARA TUBOS PVC ESGOTO NORMA ABNT NBR 7362 (ESGOTO COLETOR). DN 150
	PC
	200
	 
	               9,08 
	                  1.816,00 

	87
	5045
	LUVA DE CORRER PVC COM BOLSAS JUNTA ELASTICA PARA TUBOS PVC ESGOTO NORMA ABNT NBR 7362 (ESGOTO COLETOR). DN 200
	PC
	100
	 
	             25,75 
	                 2.575,00 

	88
	5046
	LUVA DE CORRER PVC COM BOLSAS JUNTA ELASTICA PARA TUBOS PVC ESGOTO NORMA ABNT NBR 7362 (ESGOTO COLETOR). DN 250
	PC
	150
	 
	              80,19 
	                12.028,50 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	       22.856,50 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 14

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	89
	5445
	LUVA DE CORRER EM PVC COM BOLSAS JUNTA ELASTICA PARA_TUBO PVC DEFOFO NBR 7665. PARA EXECUCAO COM ANEIS DE BORRACHA DO TIPO TOROIDAL NBR 7672. COM ANEIS DE TRAVA EM PVC. DN 150
	PC
	800
	 
	             50,33 
	               40.264,00 

	90
	5446
	LUVA DE CORRER EM PVC COM BOLSAS JUNTA ELASTICA PARA_TUBO PVC DEFOFO NBR 7665. PARA EXECUCAO COM ANEIS DE BORRACHADO TIPO TOROIDAL NBR 7672. COM ANEIS DE TRAVA EM PVC. DN 200
	PC
	400
	 
	             98,49 
	               39.396,00 

	91
	5447
	LUVA DE CORRER EM PVC COM BOLSAS JUNTA ELASTICA PARA_TUBO PVC DEFOFO NBR 7665. PARA EXECUCAO COM ANEIS DE BORRACHADO TIPO TOROIDAL NBR 7672. COM ANEIS DE TRAVA EM PVC. DN 250
	PC
	400
	 
	           173,27 
	               69.308,00 

	92
	5448
	LUVA DE CORRER EM PVC COM BOLSAS JUNTA ELASTICA PARA_TUBO PVC DEFOFO NBR 7665. PARA EXECUCAO COM ANEIS DE BORRACHADO TIPO TOROIDAL NBR 7672. COM ANEIS DE TRAVA EM PVC. DN 300
	PC
	400
	 
	            299,45 
	              119.780,00 

	93
	26982
	LUVA DE CORRER EM PVC COM BOLSAS JUNTA ELASTICA PARA_TUBO PVC DEFOFO NBR 7665. PARA EXECUCAO COM ANEIS DE BORRACHADO TIPO TOROIDAL NBR 7672. COM ANEIS DE TRAVA EM PVC. DN 100
	PC
	600
	 
	             22,07 
	                13.242,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	      281.990,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 15

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	94
	11847
	SELIM EM PVC 90 G NORMA ABNT NBR-10570, COM TRAVA E BOLSA JUNTA ELASTICA NA DERIVACAO, PARA TUBOS PVC ESGOTO NORMAABNT NBR-7362, NBR-10569 E NBR-10570. A VEDACAO COM O TUBO DE TOMADA DEVERA SER FEITA COM ANEL DE BORRACHA JUNTA ELASTICA, COM O TUBO COLETOR DEVERA ACOPLAR O SELIM, QUE DEVERA VIR ACOMPANHADO DE SEU RESPECTIVO ANEL DE BORRACHA. DN 150 X 100
	PC
	1.000
	 
	               6,53 
	                 6.530,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	         6.530,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 16

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	97
	6278
	SERRA PARA FERRO, EM LAMINA DE ACO RAPIDO FLEXIVEL, 1/2 POLEGADA DE LARGURA, PARA ARCO DE SERRA MANUAL.
	PC
	2.500
	 
	                4,51 
	                11.275,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	         11.275,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 17

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	98
	54808
	CONJUNTO PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO COMPOSTO DE: . 02 ARRUELAS (GUARNICAO) EM BORRACHA NITRILICA (NORMA ASTM D 1330), DUREZA DE 65 A 70 SHORE A, COR PRETA, OU EM CLORETO DE POLIVINILHA (PVC), PARA UTILIZACAO EM TUBETE PARA HIDROMETRO. . 02 DUAS PORCAS PARA UTILIZACAO EM HIDROMETRO. . 01 TUBETE CURTO (C=60M INCLUINDO A PORCA). . 01 TUBETE LONGO (C=135MM INCLUINDO A PORCA). PORCAS E TUBETES EM LIGA DE COBRE (BRONZE COM MINIMO DE 10% DE ESTANHO) OU LATAO (COM MINIMO DE 40% DE COBRE), PARA ACOPLAMENTO E INSTALACAO DE HIDROMETRO UNIJATO AO KIT CAVALETE. O CONJUNTO DEVERA OBEDECER A NORMA NBR 8194 DA ABNT E NBR NM 212 DA ABNT/MERCOSUL. . FORNECIDO EM EMBALAGENS COM NO MAXIMO 10 CONJUNTOS RESISTENTE AS OPERACOES DE MANUSEIO,TRANSPORTE E DE ARMAZENAMENTO; . DEVE APRESENTAR IDENTIFICACAO REFERENTE A NORMA NBR 8194 DA ABNT, DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE; . DEVE APRESENTAR GARANTIA MINIMA DE 10 (DEZ) ANOS. PARA HIDROMETRO UNIJATO DN 3/4 POL
	CJ
	1.000
	 
	              17,73 
	                17.730,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	        17.730,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 18

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	99
	4
	ADAPTADOR EM PVC COM BOLSA EM JUNTA ELASTICA NORMAS ABNT NBR-5647 E NBR-9815, E PONTA ROSCAVEL NORMA (NBR-NM-ISO 7-1) PARA TUBOS DE PVC NORMA ABNT NBR-5647. DN 65/DE 75MM
	PC
	50
	 
	              10,11 
	                    505,50 

	100
	5
	ADAPTADOR EM PVC COM BOLSA EM JUNTA ELASTICA NORMAS ABNT NBR-5647 E NBR-9815, E PONTA ROSCAVEL NORMA (NBR-NM-ISO 7-1) PARA TUBOS DE PVC NORMA ABNT NBR-5647. DN 75/DE 85MM
	PC
	50
	 
	              11,26 
	                     563,00 

	101
	6
	ADAPTADOR EM PVC COM BOLSA EM JUNTA ELASTICA NORMAS ABNT NBR-5647 E NBR-9815, E PONTA ROSCAVEL NORMA (NBR-NM-ISO 7-1) PARA TUBOS DE PVC NORMA ABNT NBR-5647. DN 100/DE 110MM
	PC
	50
	 
	             20,96 
	                  1.048,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	           2.116,50 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 19

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	102
	40178
	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO, PN-10, COM PONTAS PARA INTERLIGACAO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AOS TUBOS DE PBA NORMA NBR-15803. DE 63MM X 60MM
	PC
	700
	 
	              16,34 
	                11.438,00 

	103
	21127
	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO, ROSCA MACHO PARA INTERLIGACAO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE A CONEXOES ROSCAVEIS NORMA (NBR-NM-ISO 7-1 E NBR 15803). PN-10 DE 63MM X 2 POL.
	PC
	300
	 
	              17,77 
	                  5.331,00 

	104
	21518
	UNIAO EM PVC OU POLIPROPILENO PARA TUBOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE PE-5 (A OU B) NBR-15803. PN-10 DE 63 MM
	PC
	300
	 
	             27,54 
	                 8.262,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	        25.031,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 20

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	105
	1236
	CONJUNTO PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO COMPOSTO DE: . 02 ARRUELAS (GUARNICAO) EM BORRACHA NITRILICA (NORMA ASTM D 1330), DUREZA DE 65 A 70 SHORE A, COR PRETA, OU EM CLORETO DE POLIVINILHA (PVC), PARA UTILIZACAO EM TUBETE PARA HIDROMETRO. 02 PORCAS EM PVC NAO PLASTIFICADA OU PP; COM ENXERTO METALICO EM LIGA DE COBRE, PARA UTILIZACAO EM TUBETE PARA HIDROMETRO.  02 TUBETES CURTOS (COMPRIMENTO TOTAL DE 60MM CADA INCLUINDO A PORCA DE PVC OU PP, PARA ACOPLAMENTO E INSTALACAO DE HIDROMETRO MULTIJATO AO KIT CAVALETE. O CONJUNTO DEVERA OBEDECER A NORMA NBR 8194 DA ABNT E NBR NM 212 DA ABNT/MERCOSUL. FORNECIDO EM EMBALAGENS COM NO MAXIMO 100 CONJUNTOS, RESISTENTE AS OPERACOES DE MANUSEIO,TRANSPORTE E DE ARMAZENAMENTO . DEVE APRESENTAR IDENTIFICACAO REFERENTE A NORMA NBR 8194 DA ABNT, DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE;  DEVE APRESENTAR GARANTIA MINIMA DE 6 (SEIS) ANOS. PARA HIDROMETRO MULTIJATO DN 3/4 POL
	CJ
	73.000
	 
	                4,19 
	              305.870,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	     305.870,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 21

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	106
	46511
	LACRE ANTI-FRAUDE PARA HIDRÔMETRO, COR VERDE, EM POLIPROPILENO COM MATERIA PRIMA VIRGEM. FORMA CIRCULAR, SUPERFICIE INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM FORMATO REDONDO, SEXTAVADO OU QUADRADO, BIPARTIDO (COMPOSTO POR DUAS PARTES DISTINTAS QUE SE ENCAXAM SIMETRICAMENTE ENVOLVENDO AS PARTES A SEREM LACRADAS, SENDO A FIXAÇÃO DAS PARTES FEITAS POR TRAVAS, E NÃO SENDO PERMITIDO O TRAVAMENTO POR PINOS. DEVERÁ SER RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETA, NÃO DEVE CONTER REBARBAS, EMPENOS, VARIAÇÃO DE COR, FALHA DE INJEÇÃO E OUTRAS NAO CONFORMIDADES. DEVE SUPORTAR ESFORCO DE TRACAO MINIMA DE 400 N, DEVENDO A CONTRATADA COMPROVAR ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO, SENDO NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO ENSAIO, EMITIDO POR ÓRGÃO OU EMPRESA CREDENCIADA PELO INMETRO. O LAUDO TÉCNICO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE MENCIONAR O Nº. DA NOTA FISCAL DO LOTE ENSAIADO. DEVE SER PROJETADO DE FORMA QUE, CASO SEJA SUBMETIDO A TENTATIVA DE VIOLACAO, ESTA FIQUE EVIDENTE E O LACRE, IRRECUPERÁVEL. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR FURO DE ESCOAMENTO PARA EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA. O CONJUNTO COMPOSTO DE 04 PECAS (02 CALOTAS), DEVE POSSUIR EM ALTO RELEVO, IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR/MARCA, DIÂMETRO E LOGOMARCA CASAN. EMBALADO EM SACO PLASTICO RESTENTE AS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, EM EMBALAGENS CONTENDO 100 CALOTAS (25 CONJUNTOS). DEVE APRESENTAR GARANTIA MINIMA DE 6 (SEIS) ANOS. DIÂMETRO 3/4 POL.
	CJ
	178.000
	 
	               0,59 
	             105.020,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	      105.020,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 22

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	107
	34469
	TUBETE MACICO PARA CORTE DE AGUA NO CAVALETE EM PVC, PP, POLIETILENO OU NYLON, CONTENDO NO MINIMO 2 FUROS DE 4MM, ALINHADOS VERTICALMENTE. DIAMETRO 3/4 POL
	PC
	73.000
	 
	                1,28 
	               93.440,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	       93.440,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 23

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	108
	11236
	FITA VEDA ROSCA NBR 13124,PARA ROSCAS DE TUBOS E CONEXOES EM PVC. EMBALAGENS COM NO MAXIMO 120 ROLOS. DE 18MM X 25M
	RL
	70.000
	 
	                1,66 
	              116.200,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	       116.200,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 24

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	65
	52136
	TE DE SERVICO INTEGRADO, ARTICULADO PARA EXECUCAO DE RAMAIS DE REDES PREDIAIS DE POLIETILENO, DERIVADOS DE TUBULACOES DA REDE DE POLIETILENO. A CONEXAO DEVERA ESTAREM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA SABESP NTS 175/2006 E NORMA ABNT/NBR 15803. DE 63MM X 20MM
	PC
	400
	 
	             49,66 
	                19.864,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	      19.864,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 25

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	66
	52137
	TE DE SERVICO INTEGRADO, ARTICULADO PARA EXECUCAO DE RAMAIS DE REDES PREDIAIS DE POLIETILENO, DERIVADOS DE TUBULACOES DA REDE DE POLIETILENO. A CONEXAO DEVERA ESTAREM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA SABESP NTS 175/2006 E NORMA ABNT/NBR 15803. DE 90MM X 20MM
	PC
	400
	 
	             37,22 
	                14.888,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	      14.888,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lote 26

	Item
	Código
	Descrição
	Und
	Qtdade
	Marca
	Preço unitário
	 Preço total 

	70
	48374
	TE DE SERVICO INTEGRADO, ARTICULADO PARA EXECUCAO DE RAMAIS DE REDES PREDIAIS DE POLIETILENO, DERIVADOS DE TUBULACOES DA REDE DE PVC. A CONEXAO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA SABESP NTS 175/2006 E NORMA ABNT/NBR 15803. DN 50/DE 60MM X DE 20MM
	PC
	25.000
	 
	              20,14 
	              503.500,00 

	
	
	
	
	
	
	 Total 
	      503.500,00 

	
	
	
	
	
	
	
	


PREGÃO PRESENCIAL n.º 65/2012



13


EHV – GLI/DICOL(PPM-L)

[image: image1.emf]